| INFORME MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL SISTEMA CCTV – SERVIDORES 2026 I |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cumpliendo con el Plan de Mantenimiento vigente, el Concesionario realizó actividades de mantenimiento a los dispositivos del sistema CCTV, con OT Máximo Nro. T11179426-T11179427-T11179428, desarrollando, entre otras, las siguientes actividades: Servidores - Mantenimiento a los servidores y el almacenamiento utilizado para la captura de las cámaras. - Verificación de la configuración de las licencias de video análisis. Cámaras de Video - Verificación conectores de alimentación eléctrica, de control y datos (video) y funciones de cámara (zoom, rotación y paneo). - Comprobación, ajustes y limpieza del housing. - Comprobación y ajustes del mástil soporte. - Comprobación, ajustes y limpieza de lentes. Consola de mando - Limpieza al almacenamiento - Verificación estado y correcto funcionamiento de las pantallas de visualización y monitoreo - Verificación estado y correcto funcionamiento de joystick. - Verificación estado y correcto funcionamiento de Storage Area Network SAN Centros de Cableado - Verificación estado de los centros de cableado (FDs) y su correcta conectorización. |  |  |

| ITEM | FECHA | INFORME | ID CAMARA | UBICACIÓN | REGISTRO FOTOGRAFICO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16/03/2026 | Mantenimiento Preventivo | ARCHIVER 2 RD | BD2 | Agregar foto |  |
| 2 | 17/03/2026 | Mantenimiento Preventivo | DIRECTORY RD | BD2 | Agregar foto |  |
| 3 | 17/03/2026 | Mantenimiento Preventivo | ARCHIVER 5 RD | BD2 | Agregar foto |  |